## 使い方
工具・測定器管理簿（Excel版）
測定器・電動工具の校正／点検期限と、現場への貸出・返却をまとめて管理する台帳です。
■ シートの使い分け
機器台帳 | 測定器・工具を1台1行で登録します。校正期限はここで管理します。A4横。
貸出・返却 | 誰がどの現場へ持ち出したかを1件1行で記録します。A4横。
集計 | 校正期限の注意件数と、区分別の台数・貸出中の件数。自動集計のみです。
記入例 | 入力のしかたのサンプルです。実データは入れずに、見本として残しておく想定です。
マスタ | ドロップダウンの選択肢と、電気工事でよく使う機器の校正周期の目安一覧。
■ 入力するセルと自動のセル
白いセル | 入力欄です。
薄い灰色のセル | 数式が入っています。書き換えないでください。
No | 管理Noを入力すると自動で連番になります。
次回校正期限 | 前回校正日＋校正周期（か月）で自動計算します。月末は月末に丸めます。
残日数・校正の状態 | 次回校正期限までの日数から自動判定します。マイナスは超過日数です。
貸出状況 | 貸出・返却シートに返却日が空のままの記録があれば「貸出中」になります。
機器名（貸出シート） | 管理Noを入れると機器台帳から自動で引いてきます。
■ 校正周期の目安
絶縁用保護具 | 低圧・高圧用ゴム手袋、絶縁長靴、絶縁衣などは6か月ごとの定期自主検査（労働安全衛生規則第351条）。
高圧検電器 | 6か月を目安にしています（保護具に準じた運用）。
測定器 | 絶縁抵抗計・接地抵抗計・クランプメータなどは12か月（1年）を目安にしています。
※測定器の校正周期は法令で一律に定められたものではありません。メーカーの推奨と自社の管理規程に合わせてマスタシートで変更してください。
■ 行の色
赤 | 校正期限を過ぎている行／返却予定日を過ぎて未返却の行。
黄 | 校正期限まで30日以内の行／返却予定日が明日までの行。
緑 | 返却済みの行。
■ 管理Noの付け方
貸出・返却シートの「管理No」は、機器台帳の「管理No」と同じ文字で入力してください（ドロップダウンから選べます）。
一致しないと機器名が引けず、貸出状況も反映されません。
■ 印刷
機器台帳・貸出・返却とも A4横・幅に合わせて1ページ・見出し行の繰り返しあり。
既定の印刷範囲は先頭40行（貸出は50行）です。それより下も印刷するときは［ページレイアウト］→［印刷範囲］で広げてください。
■ 出典・前提
セコサポのWebツール版と同じ判定ロジックを、Excelの数式で再現したものです。
校正期限30日前を警告する基準は、運用上の目安として設定しています。

## 機器台帳
工 具 ・ 測 定 器 機 器 台 帳
自社名 | [5 empty] | 部署 |  |  |  |  | 作成日
管理責任者 | [5 empty] | 備考
No | 管理No | 機器名 | 区分 | メーカー | 型式 | 製造番号 | 取得年月 | 保管場所 | 状態 | 校正周期(月) | 前回校正日 | 次回校正期限 | 残日数 | 校正の状態 | 貸出状況 | 備考
Formulas:
次回校正期限 = IF(OR([管理No]="",[校正周期(月)]="",[作成日]=""),"",EDATE([作成日],[校正周期(月)]))
残日数 = IF([次回校正期限]="","",[次回校正期限]-TODAY())
校正の状態 = IF([管理No]="","",IF([校正周期(月)]="","校正不要",IF([作成日]="","前回校正日を入力",IF(TODAY()>[次回校正期限],"期限超過 "&TEXT(TODAY()-[次回校正期限],"0")&"日",IF([次回校正期限]-TODAY()<=30,"期限まで "&TEXT([次回校正期限]-TODAY(),"0")&"日","有効 あと"&TEXT([次回校正期限]-TODAY(),"0")&"日")))))

## 貸出・返却
貸 出 ・ 返 却 記 録
自社名 |  |  |  |  | 作成日
管理責任者 |  |  |  |  | 備考
No | 管理No | 機器名 | 借用者 | 現場名 | 貸出日 | 返却予定日 | 返却日 | 状態 | 備考
Formulas:
状態 = IF([管理No]="","",IF([返却日]<>"","返却済み",IF([返却予定日]="","貸出中",IF(TODAY()>[返却予定日],"延滞 "&TEXT(TODAY()-[返却予定日],"0")&"日",IF([返却予定日]-TODAY()<=1,"返却期日 まもなく","貸出中 あと"&TEXT([返却予定日]-TODAY(),"0")&"日")))))

## 集計
機 器 の 集 計
「機器台帳」「貸出・返却」の入力から自動集計します。数値を直接書き換えないでください。
全体 |  |  | 件数
登録している機器 |  |  | 0
校正・点検の対象 |  |  | 0
校正期限 超過 |  |  | 0
校正期限 30日以内 |  |  | 0
前回校正日 未入力 |  |  | 0
使用不可・廃棄 |  |  | 0
貸出中 |  |  | 0
返却 延滞 |  |  | 0
区分別 | 台数 | 校正対象 | 期限超過 | 貸出中
測定器 | 0 | 0 | 0 | 0
電動工具 | 0 | 0 | 0 | 0
高所・安全器具 | 0 | 0 | 0 | 0
絶縁用保護具 | 0 | 0 | 0 | 0
発電・照明 | 0 | 0 | 0 | 0
その他 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 | 0 | 0 | 0 | 0
校正周期を「校正不要」にした機器は、校正対象・期限超過には含まれません。貸出中は、貸出・返却シートに返却日が空のままの記録がある機器の台数です。
Formulas:
期限超過 = COUNTIFS(機器台帳!$D7:D86,[区分別],機器台帳!$M7:M86,">0",機器台帳!$M7:M86,"<"&TODAY())

## 記入例
記入例（機器台帳。この3行を参考に入力してください）
No | 管理No | 機器名 | 区分 | メーカー | 型式 | 製造番号 | 取得年月 | 保管場所 | 状態 | 校正周期(月) | 前回校正日 | 次回校正期限 | 残日数 | 校正の状態 | 貸出状況 | 備考
1 | M-001 | 絶縁抵抗計 | 測定器 | サンプル計器 | IR-4000 | SN20240101 | 2024-04-01 | 本社 倉庫 | 使用可 | 12 | 2026-04-10 | 2027-04-10 | 220 | 有効 あと220日 | 貸出中
2 | M-002 | 高圧検電器 | 測定器 | サンプル計器 | HV-200 | SN20240215 | 2024-02-01 | 本社 倉庫 | 使用可 | 6 | 2026-02-20 | 2026-08-20 | -13 | 期限超過 13日 | 在庫 | 校正に出す手配中
3 | P-011 | 高圧用ゴム手袋 | 絶縁用保護具 | サンプル保安 | GL-7000 | — | 2025-09-01 | 〇〇現場 詰所 | 使用可 | 6 | 2026-06-15 | 2026-12-15 | 104 | 有効 あと104日 | 貸出中 | 安衛則351条により6か月ごとの自主検査
「次回校正期限」「残日数」「校正の状態」「貸出状況」は本来は自動計算です。ここでは見本として値を直接入れています。

## マスタ
選択肢と設定
区分 | 状態 | 校正周期 | 月数 | よく使う機器と校正周期の目安
測定器 | 使用可 | 校正不要 |  | 機器名 | 区分 | 周期(月)
電動工具 | 修理中 | 6か月 | 6 | 絶縁抵抗計 | 測定器 | 12
高所・安全器具 | 校正・点検中 | 12か月（1年） | 12 | 接地抵抗計 | 測定器 | 12
絶縁用保護具 | 使用不可 | 24か月（2年） | 24 | クランプメータ | 測定器 | 12
発電・照明 | 廃棄 | 36か月（3年） | 36 | デジタルマルチメータ | 測定器 | 12
その他 |  |  |  | 回路計（テスタ） | 測定器 | 12
|  | 校正周期の欄には、機器台帳の「校正周期(月)」に入れる月数を書きます。空欄にすると校正不要として扱われます。 |  | 低圧検電器 | 測定器 | 12
|  |  |  | 高圧検電器 | 測定器 | 6
|  |  |  | 検相器 | 測定器 | 12
|  |  |  | 照度計 | 測定器 | 12
|  |  |  | 漏れ電流計 | 測定器 | 12
|  |  |  | 耐圧試験器 | 測定器 | 12
|  |  |  | ケーブル探索器 | 測定器 | 12
|  |  |  | ハンマードリル | 電動工具
|  |  |  | 振動ドリル | 電動工具
|  |  |  | 高速切断機 | 電動工具
|  |  |  | 充電インパクトドライバ | 電動工具
|  |  |  | 電動油圧圧着工具 | 電動工具 | 12
|  |  |  | 手動油圧圧着工具 | 電動工具 | 12
|  |  |  | ケーブルカッター | 電動工具
|  |  |  | トルクレンチ | 電動工具 | 12
|  |  |  | コアドリル | 電動工具
|  |  |  | レーザー墨出し器 | 電動工具 | 12
|  |  |  | フルハーネス型墜落制止用器具 | 高所・安全器具 | 12
|  |  |  | ランヤード | 高所・安全器具 | 12
|  |  |  | 脚立 | 高所・安全器具 | 12
|  |  |  | はしご | 高所・安全器具 | 12
|  |  |  | 可搬式作業台 | 高所・安全器具 | 12
|  |  |  | ローリングタワー | 高所・安全器具 | 12
|  |  |  | 安全ブロック | 高所・安全器具 | 12
|  |  |  | 低圧用ゴム手袋 | 絶縁用保護具 | 6
|  |  |  | 高圧用ゴム手袋 | 絶縁用保護具 | 6
|  |  |  | 絶縁長靴 | 絶縁用保護具 | 6
|  |  |  | 絶縁衣 | 絶縁用保護具 | 6
|  |  |  | 高圧絶縁ヘルメット | 絶縁用保護具 | 6
|  |  |  | 絶縁シート | 絶縁用保護具 | 6
|  |  |  | ホットスティック（絶縁操作棒） | 絶縁用保護具 | 6
|  |  |  | 可搬式発電機 | 発電・照明 | 12
|  |  |  | 投光器 | 発電・照明
|  |  |  | LEDバルーン照明 | 発電・照明
|  |  |  | 仮設分電盤 | 発電・照明 | 12
|  |  |  | 漏電遮断器付ドラム | 発電・照明 | 12
|  |  |  | 溶接機 | 発電・照明 | 12
|  |  |  | ケーブルジャッキ | その他
|  |  |  | 延線ローラー | その他
|  |  |  | ウインチ | その他 | 12
|  |  |  | ガス検知器 | その他 | 6
|  |  |  | トランシーバー | その他
|  |  |  | デジタルカメラ | その他
絶縁用保護具（ゴム手袋・絶縁長靴・絶縁衣など）の6か月は労働安全衛生規則第351条の定期自主検査に基づくものです。測定器の周期は法令で一律に定められたものではなく、メーカー推奨と自社規程に合わせて変更してください。