## 使い方
複合単価計算（Excel版）
材料費＋労務費（歩掛×労務単価）＋雑材料費＋工具損料＋経費を積み上げて複合単価をつくり、数量を掛けて工事内訳書まで出せます。
■ このブックの構成
条件 | 職種ごとの労務単価と、雑材料費率・工具損料率・経費率・丸め方を決めるシートです。ここを自社の値に書き換えることが最初の作業になります。
単価内訳 | 作業ごとの主材料と歩掛を1行ずつ入力するシートです。「単価No」で作業を束ねます。
複合単価一覧 | 単価内訳を集計して、1単位あたりの複合単価を自動計算します。作業名・単位・材料ロス率だけ入力してください。
工事内訳書 | 作った複合単価を選んで数量を入れると、金額・小計・諸経費・消費税・合計が出ます。
参考歩掛 | 電気工事でよくある29作業の主材料と歩掛の目安です。単価内訳へコピーして使ってください。
マスタ | 各シートの入力候補（区分・単位など）です。増やしたいときはここに追記します。
■ 入力の手順
① 条件 | 「条件」シートの労務単価を自社の値に書き換え、雑材料費率・工具損料率・経費率と丸め方を設定します。経費を複合単価に含めるか、内訳書の末尾で一括計上するかもここで選びます。
② 複合単価一覧 | つくりたい作業を1行1作業で登録します。No列（1〜60）はあらかじめ入っています。区分・作業名・単位・材料ロス率を入れてください。
③ 単価内訳 | ②で決めた「単価No」を書き、その作業に必要な材料と人工を1行ずつ足していきます。種別に「材料」を選ぶと単価は手入力、「労務」を選ぶと品名欄の職種名から労務単価が自動で入ります。
④ 工事内訳書 | 名称欄のプルダウンから複合単価を選び、数量を入れます。単価と金額は自動で入ります。
■ 計算のしくみ
材料費 | 単価内訳の「材料」行の（所要数量×単価）の合計です。
材料費（ロス込） | 材料費 ×（1＋材料ロス率）。切りしろや端材の見込みを入れる欄です。
雑材料費 | 材料費（ロス込）× 雑材料費率。ビス・テープ・結束バンドなど拾わない材料の見込みです。
労務費 | 単価内訳の「労務」行の（人工×労務単価）の合計です。1つの作業に複数職種を混ぜられます。
工具損料 | 労務費 × 工具損料・消耗品率です。
経費 | （材料費（ロス込）＋雑材料費＋労務費＋工具損料）× 経費率。「内訳書で一括計上する」を選んだときは0になり、内訳書の小計に対して1行で計上されます。二重に載らないようにするための切り替えです。
複合単価 | 上記の合計を、条件シートで選んだ単位（1円／10円／100円）で丸めた値です。
■ 使うときの注意
歩掛について | 参考歩掛シートの人工は運用上の目安として設定した参考値です。材料の単価は入っていません。実際の積算では、公共建築工事標準単価積算基準や自社の実績に基づく歩掛・労務単価を必ずご確認ください。
計算式の保護 | 薄い青色のセルは計算式が入っています。上書きすると計算が止まるので、白いセルだけ入力してください。
行の追加 | 単価内訳は300行、複合単価一覧は60行、工事内訳書は80行まで式を入れてあります。足りないときは最終行をコピーして下へ貼り付けてください。

## マスタ
入力候補マスタ
区分 | 単位 | 種別 | 複合単価の丸め | 経費の計上方法 | 消費税率 | 内訳書の丸め
配管 | m | 材料 | 1 | 複合単価に含める | 10 | 1
配線 | 本 | 労務 | 10 | 内訳書で一括計上する | 8 | 10
器具・盤 | 個 |  | 100 |  | 0
照明 | 枚
支持・ラック | 台
接地・その他 | 面
雑工事 | か所
組
回路
式
kg
m2
m3
※このシートの値を書き換えると、各シートのプルダウンの選択肢が変わります。行を増やす場合は、下の空行に追記してください（プルダウンの範囲は少し余裕を持たせてあります）。

## 条件
複合単価計算 条件設定
■1 工事情報
工事名
自社名
担当者
作成日
■2 労務単価（職種別）
※1人1日あたりの単価を入れてください。単価内訳シートで種別「労務」を選ぶと、職種名からこの表を引いて労務費を計算します。初期値は目安の参考値です。公共工事設計労務単価や自社の実績に合わせて必ず書き換えてください。
No | 職種 | 労務単価（円／人） | 備考
1 | 電工 | 24000
2 | 世話役 | 26000
3 | 配管工 | 23000
4 | 土工 | 21000
5 | 雑工 | 18000
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
■3 率と丸め
雑材料費率（材料費に対する％） |  |  | 5 | ビス・テープ等、拾わない小物材料
工具損料・消耗品率（労務費に対する％） |  |  | 3 | 電動工具の損料・刃物・消耗品
経費率（材料費＋労務費に対する％） |  |  | 15 | 現場管理費・一般管理費など
複合単価の丸め |  |  | 10 | 1・10・100 から選択
経費の計上方法 |  |  | 複合単価に含める | 一括計上にすると単価から経費を外します
消費税率（内訳書） |  |  | 10 | 10・8・0 から選択
内訳書の金額の丸め |  |  | 1 | 1・10 から選択
※このシートの値を変えると、複合単価一覧と工事内訳書の金額がすべて再計算されます。

## 単価内訳
複合単価 単価内訳（入力シート）
①「単価No」に複合単価一覧のNoを書きます ②「種別」で材料か労務を選びます ③材料は品名・規格・所要数量・単価を、労務は品名欄に職種名（条件シートの職種）と人工を入れます ※薄い青のセルは自動計算です
※所要数量は「1単位あたり」の数量です（例：配管1mあたりの電線管1.05m）。人工も1単位あたりの値を入れてください。
No | 単価No | 作業名 | 種別 | 品名・職種 | 規格 | 単位 | 所要数量／人工 | 単価（円） | 適用単価 | 金額 | 備考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

## 複合単価一覧
複合単価一覧
区分・作業名・単位・材料ロス率を入力すると、単価内訳シートの入力を集計して複合単価を計算します（薄い青のセルは自動計算）。
No | 区分 | 作業名 | 単位 | 材料 ロス率 | 材料費 | 材料費 (ロス込) | 雑材料費 | 労務費 | 工具損料 | 経費 | 複合単価 | 人工計
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
—

## 工事内訳書
工 事 内 訳 書
名称欄のプルダウンから複合単価を選び、数量を入れてください。単位・単価・金額は自動で入ります。
作成 |  | 確認 |  | 承認
No | 名 称 | 単位 | 数量 | 複合単価 | 金 額 | 摘 要
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
小 計
諸経費
消費税
合 計

## 参考歩掛
参考歩掛（電気工事の代表作業）
※ここに載せている人工（歩掛）は、運用上の目安として設定した参考値です。材料の単価は入っていません。実際の積算では、公共建築工事標準単価積算基準や自社の実績に基づく歩掛・労務単価を必ずご確認ください。
使い方：使いたい作業の行を「単価内訳」シートへコピーし、単価Noと材料単価を入れてください。作業名・単位・区分は「複合単価一覧」に登録します。
No | 区分 | 作業名 | 単位 | 種別 | 品名・職種 | 規格 | 所要数量／人工
1 | 配管 | 薄鋼電線管 E19（露出配管） | m | 材料 | 薄鋼電線管 | E19 | 1.05
|  |  |  | 材料 | カップリング・サドル等 | 一式 | 1
|  |  |  | 労務 | 電工 |  | 0.09
2 | 配管 | 薄鋼電線管 E25（露出配管） | m | 材料 | 薄鋼電線管 | E25 | 1.05
|  |  |  | 材料 | カップリング・サドル等 | 一式 | 1
|  |  |  | 労務 | 電工 |  | 0.11
3 | 配管 | ねじなし電線管 E19（コンクリート埋設） | m | 材料 | ねじなし電線管 | E19 | 1.05
|  |  |  | 材料 | ボックスコネクタ等 | 一式 | 1
|  |  |  | 労務 | 電工 |  | 0.1
4 | 配管 | PF管 16（天井ころがし） | m | 材料 | PF管 | 16mm | 1.05
|  |  |  | 材料 | PFコネクタ・サドル等 | 一式 | 1
|  |  |  | 労務 | 電工 |  | 0.04
5 | 配管 | PF管 22（天井ころがし） | m | 材料 | PF管 | 22mm | 1.05
|  |  |  | 材料 | PFコネクタ・サドル等 | 一式 | 1
|  |  |  | 労務 | 電工 |  | 0.05
6 | 配管 | VE管 16（露出配管） | m | 材料 | VE管 | 16mm | 1.05
|  |  |  | 材料 | 接続材・サドル等 | 一式 | 1
|  |  |  | 労務 | 電工 |  | 0.06
7 | 配管 | 可とう電線管 PF/F2 17 | m | 材料 | 可とう電線管 | PF/F2 17 | 1.05
|  |  |  | 材料 | コネクタ等 | 一式 | 1
|  |  |  | 労務 | 電工 |  | 0.07
8 | 配線 | IV 1.6（管内通線） | m | 材料 | IV電線 | 1.6mm | 1.05
|  |  |  | 労務 | 電工 |  | 0.012
9 | 配線 | IV 2.0（管内通線） | m | 材料 | IV電線 | 2.0mm | 1.05
|  |  |  | 労務 | 電工 |  | 0.014
10 | 配線 | IV 5.5（管内通線） | m | 材料 | IV電線 | 5.5sq | 1.05
|  |  |  | 労務 | 電工 |  | 0.02
11 | 配線 | VVF 1.6-2C（ころがし配線） | m | 材料 | VVFケーブル | 1.6mm×2C | 1.05
|  |  |  | 材料 | ステップル等 | 一式 | 1
|  |  |  | 労務 | 電工 |  | 0.03
12 | 配線 | VVF 2.0-3C（ころがし配線） | m | 材料 | VVFケーブル | 2.0mm×3C | 1.05
|  |  |  | 材料 | ステップル等 | 一式 | 1
|  |  |  | 労務 | 電工 |  | 0.035
13 | 配線 | CV 5.5-3C（ラック敷設） | m | 材料 | CVケーブル | 5.5sq×3C | 1.03
|  |  |  | 材料 | 結束材等 | 一式 | 1
|  |  |  | 労務 | 電工 |  | 0.05
14 | 配線 | CVT 38-3C（ラック敷設） | m | 材料 | CVTケーブル | 38sq×3C | 1.03
|  |  |  | 材料 | 結束材等 | 一式 | 1
|  |  |  | 労務 | 電工 |  | 0.12
|  |  |  | 労務 | 世話役 |  | 0.01
15 | 配線 | LANケーブル Cat6（ころがし配線） | m | 材料 | LANケーブル | Cat6 UTP | 1.05
|  |  |  | 労務 | 電工 |  | 0.025
16 | 器具・盤 | 埋込スイッチ（プレート共） | 個 | 材料 | 埋込スイッチ | 片切・3路 | 1
|  |  |  | 材料 | コンセントプレート | — | 1
|  |  |  | 労務 | 電工 |  | 0.06
17 | 器具・盤 | 埋込コンセント（プレート共） | 個 | 材料 | 埋込コンセント | 2口 接地付 | 1
|  |  |  | 材料 | コンセントプレート | — | 1
|  |  |  | 労務 | 電工 |  | 0.06
18 | 器具・盤 | 露出コンセント | 個 | 材料 | 露出コンセント | 15A | 1
|  |  |  | 労務 | 電工 |  | 0.05
19 | 器具・盤 | アウトレットボックス（中形四角） | 個 | 材料 | アウトレットボックス | 中形四角 深型 | 1
|  |  |  | 材料 | 絶縁ブッシング等 | 一式 | 1
|  |  |  | 労務 | 電工 |  | 0.08
20 | 器具・盤 | プルボックス 300×300×200 | 個 | 材料 | プルボックス | 300×300×200 | 1
|  |  |  | 材料 | 支持金物 | 一式 | 1
|  |  |  | 労務 | 電工 |  | 0.35
21 | 器具・盤 | 分電盤（20回路・露出） | 面 | 材料 | 分電盤 | 主幹50A 20回路 | 1
|  |  |  | 材料 | 取付金物 | 一式 | 1
|  |  |  | 労務 | 電工 |  | 2.5
|  |  |  | 労務 | 世話役 |  | 0.2
22 | 照明 | LEDベースライト 40形 逆富士 | 台 | 材料 | LEDベースライト | 40形 逆富士 | 1
|  |  |  | 材料 | 吊りボルト・金具等 | 一式 | 1
|  |  |  | 労務 | 電工 |  | 0.3
23 | 照明 | LEDダウンライト φ100 | 台 | 材料 | LEDダウンライト | φ100 電球色 | 1
|  |  |  | 労務 | 電工 |  | 0.2
24 | 照明 | 非常用照明 30分形 | 台 | 材料 | 非常用照明 | 30分形 | 1
|  |  |  | 労務 | 電工 |  | 0.35
25 | 支持・ラック | ケーブルラック 200mm（天井吊り） | m | 材料 | ケーブルラック | 200mm 幅 | 1.02
|  |  |  | 材料 | 支持金具 | 天吊り用 | 0.7
|  |  |  | 材料 | 吊りボルト | W3/8 | 1.4
|  |  |  | 労務 | 電工 |  | 0.25
26 | 支持・ラック | 吊りボルト W3/8（インサート共） | 本 | 材料 | 全ねじボルト | W3/8×1m | 1
|  |  |  | 材料 | ナット・ワッシャ | W3/8 | 1
|  |  |  | 材料 | インサート | W3/8 | 1
|  |  |  | 労務 | 電工 |  | 0.15
27 | 接地・その他 | 接地極 D種（打込み） | か所 | 材料 | 接地棒 | — | 1
|  |  |  | 材料 | 接地端子箱 | D種用 | 1
|  |  |  | 労務 | 電工 |  | 0.6
|  |  |  | 労務 | 土工 |  | 0.2
28 | 接地・その他 | 絶縁抵抗測定・試験 | 回路 | 労務 | 電工 |  | 0.05
29 | 接地・その他 | はつり・穴あけ（φ25 コンクリート） | か所 | 材料 | コアビット損料 | φ25 | 1
|  |  |  | 労務 | 電工 |  | 0.25